Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 92.panta
otrās daļas 1. un 2. punktu

- 1. Noteikumi nosaka publiskās vietas, kurās uzstādāmi automatizētie ārējie defibrilatori (turpmāk – defibrilators), šo defibrilatoru uzstādīšanas prasības, ekspluatācijas un uzraudzības kārtību.

- 2. Defibrilatoru obligāti uzstāda publiskās vietās atbilstoši šādām kategorijām:

  - 2.1. I kategorija vietās, kur tiek uzņemti vairāk kā 1500 apmeklētāji dienā;

  - 2.2. II kategorija vietās, kur tiek uzņemti no 701 līdz 1500 apmeklētājiem dienā;

  - 2.3. III kategorija vietās, kur tiek uzņemti no 301 līdz 700 apmeklētājiem dienā;

  - 2.4. IV kategorija vietās, kur tiek uzņemti mazāk kā 300 apmeklētāju dienā, īpašnieks vai valdītājs uzstāda defibrilatoru  brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.

- 3. Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina defibrilatora iegādi un uzturēšanu.

- 4. Defibrilatora uzstādīšanu veic piegādātāja apmācīta persona.

- 5. Pirmās palīdzības sniegšanas laikā defibrilatoru var lietot bērniem no astoņu gadu vecuma vai bērniem, kuru ķermeņa masa pārsniedz 25 kilogramus.

- 6. Defibrilatora uzstādīšanā nodrošina šādas prasības:

  - 6.1. novieto sabiedrībai brīvi pieejamā vietā;

  - 6.2. izvieto tā, lai to varētu nogādāt līdz cietušajam ne vēlāk kā piecu minūšu laikā no negadījuma brīža;

  - 6.3. publiskajā vietā izvieto defibrilatoru atrašanās vietu norādes ar starptautisku apzīmējumu, atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

  - 6.4. komplektā ir pieejams papildus aprīkojums (šķēres, skuveklis, cimdi, elpināšanas maska vai sejas aizsargvairogs)  pirmās palīdzības sniegšanai;

  - 6.5. atbildīgo personu par ierīces vizuālās pārbaudes veikšanu, atbilstoši ražotāja instrukcijai.

- 7. Publiskās vietās, kurās ir uzstādīts defibrilators, īpašnieks vai valdītājs nodrošina:

  - 7.1. atbildīgo personu par ierīces vizuālās pārbaudes veikšanu, atbilstoši ražotāja instrukcijai;

  - 7.2. pirmās palīdzības komplektu (šķēres, skuveklis, cimdi, elpināšanas maska vai sejas aizsargvairogs);

  - 7.3. šo noteikumu 7.1.  un 7.2. apakšpunktā  minēto pārbaužu kontroles dokumentāciju - pārbaudes žurnālu, kurā norādīts apsekošanas veicējs (vārds, uzvārds), apsekošanas vieta un konstatētās nepilnības;

  - 7.4. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās pārbaudes vismaz reizi mēnesī.

- 8. Publiskās vietas, kurās ir uzstādīts defibrilators, īpašnieks vai valdītājs (vai to pilnvarots pārstāvis) elektroniski sniedz Zāļu valsts aģentūrai paziņojumu par uzstādīšanu vai uzstādīšanas izmaiņām, norādot šādas ziņas:

  - 8.1. publiskās vietas nosaukums, faktiskā adrese un reģistrācijas numurs (ja tāds ir);

  - 8.2. nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;

  - 8.3. modelis, tips;

  - 8.4. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā atbildīgās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija;

  - 8.5. informāciju par defibrilatora piegādātāju.

- 9. Publiskās vietas, kurās ir uzstādīts defibrilators, īpašnieks vai valdītājs šo noteikumu 6. , 7.  un 8. punktā noteikto uzdevumu pilnīgai vai daļējai izpildei var pilnvarot citu juridisku vai fizisku personu.

- 10. Zāļu valsts aģentūra apkopo šo noteikumu 8. punktā norādīto informāciju un publicē medicīnisko ierīču reģistra  LATMED elektroniskajā datu bāzē aktuālu publiskās vietās pieejamo defibrilatoru sarakstu, publiski norādot 8.1. , 8.2.   un 8.3. apakšpunktos norādīto informāciju.

- 11. Noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

- 12. Ja līdz šo noteikumu  13., 14. vai 15. punktā noteiktajam defibrilatoru uzstādīšanas termiņam šo noteikumu 2. punktā noteiktās publiskās vietas attiecīgās kategorijas  īpašnieks vai valdītājs uzstāda defilrilatoru brīvprātīgi, tad publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs ievēro šajos noteikumus noteiktās prasības.

- 13. Noteikumu 2.1. apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

- 14. Noteikumu 2.2. apakšpunkts stājas spēkā 2027. gada 1. janvārī.

- 15. Noteikumu 2.3. apakšpunkts stājas spēkā 2029. gada 1. janvārī.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu