1. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra
noteikumiem Nr. 431

Sociālās aprūpes institūciju telpas, to minimālā platība un aprīkojums

| Nr. p. k. | Institūcija un telpas nosaukums | Platība (m2 uz vienu cilvēku) | Aprīkojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (līdz 3 gadu vecumam): |  |  |
| 1.1. | pastāvīgās uzturēšanās telpa | 2,5 | grīdas ar siltu segumu |
| 1.2. | guļamtelpa | 1,8 | gulta, skapis apģērbam |
| 1.3. | sanitārā telpa | 0,8 | 1 mazgātne uz 6 bērniem, 1 tualetes pods uz 6 bērniem, sēdpods uz bērnu (ja nepieciešams), vanna ar dušas ierīci vai duša uz grupu (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams) |
| 2. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (no 3 līdz 18 gadu vecumam): |  |  |
| 2.1. | pastāvīgās uzturēšanās telpa | 3,0 | – |
| 2.2. | guļamtelpa | 4,0 | skapis apģērbam, veļai un personīgajām mantām, gulta |
| 2.3. | telpa sporta nodarbībām |  | – |
| 2.4. | sanitārā telpa | 0,65 | 1 mazgātne uz 6 bērniem, 1 tualetes pods uz 6 bērniem, vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams) |
| 3. | Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija: |  |  |
| 3.1. | dzīvojamā istaba-guļamtelpa | 6,0 | koplietošanas skapis, galds (ja nepieciešams), individuāla gulta, krēsls, skapītis personīgajām mantām |
| 3.2. | sadzīves telpa | 0,5 | – |
| 3.3. | ēdamtelpa | 0,9 | – |
| 3.4. | sanitārā telpa | – | tualetes pods, mazgātne |
| 3.5. | koplietošanas sanitārā telpa uz 20 personām | – | vanna ar dušas ierīci vai duša (aprīkota ar sēdekli, ja nepieciešams), rokturis un stienis, kur turēties, tualetes pods, mazgātne (ja nav iespējams ierīkot tualetes podu un mazgātni, lieto šo noteikumu 1. pielikuma 3.4. apakšpunktā minēto sanitāro telpu) |
| 3.6. | guļamtelpa | 4,0 | individuāla gulta, skapītis personīgajām mantām |