2. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra
noteikumiem Nr. 431

Minimālā gaisa temperatūra sociālās aprūpes institūciju telpās

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

| Nr. p.k. | Institūcija un telpas nosaukums | Temperatūra (oC) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (līdz 3 gadu vecumam): |  |
| 1.1. | pastāvīgās uzturēšanās telpa | 20 |
| 1.2. | guļamtelpa | 20 |
| 1.3. | sanitārā telpa (vannošanas laikā) | 24 |
| 1.4. | sanitārā telpa | 20 |
| 2. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (no 3 līdz 18 gadu vecumam): |  |
| 2.1. | pastāvīgās uzturēšanās telpa, mācību telpa | 18 |
| 2.2. | telpa sporta nodarbībām | 18 |
| 2.3. | guļamtelpa | 18 |
| 2.4. | sanitārā telpa (vannošanās laikā) | 24 |
| 2.5. | sanitārā telpa | 18 |
| 3. | Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija: |  |
| 3.1. | dzīvojamā istaba-guļamtelpa, ēdamtelpa | 18 |
| 3.2. | sanitārā telpa (vannošanās laikā) | 24 |
| 3.3. | sanitārā telpa | 18 |