Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

Rīgā 2025. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 25 18. §)

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu

- Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 78. nr.; 2020, 181. nr.; 2021, 107. nr.; 2023, 90. nr.; 2024, 114. nr.) šādu grozījumu:

  - 1. Papildināt 8.2. apakšnodaļu ar 246.1 punktu šādā redakcijā:

  - "246.1 Evakuācijas ceļā kāpņu telpā ir atļauts izvietot pacēlāju personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, samazinot evakuācijas ceļa platumu."

| Ministru prezidente | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Iekšlietu ministrs | (paraksts*) | R. Kozlovskis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu