7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 789)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:	
	
1. Objekta nosaukums un adrese.	
	
2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.	
	
3. Būvniecības ierosinātājs:	
	
3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;	
	
3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;	
	
3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;	
	
3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.	
	
4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi:	
	
4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;	
	
4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs un darbības joma vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;	
	
4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.	
	
5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).	
	
6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).	
	
7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:	
	
7.1. nosaukums;	
	
7.2. tips/marka;	
	
7.3. mērvienība;	
	
7.4. skaits;	
	
7.5. piezīmes.	
	
8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:	
	
8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;	
	
8.2. rasējuma numurs;	
	
8.3. saskaņošanas datums;	
	
8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.	
	
9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:	
	
9.1. dokumenta veids;	
	
9.2. dokumenta nosaukums.	
	
10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības joma).