12. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 69

"21. pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 15. septembra

noteikumiem Nr. 524

Siltumenerģijas daļai, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem, un nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļai piemērojamie koeficienti

| Siltumenerģijas daļas koeficients un pieļaujamās atšķirības siltumenerģijas sadalījumā | Pārskata perioda vidējā āra gaisa temperatūra oC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zemāka par –12,5 | no –10 līdz –12,5 | no –7,5 līdz –10 | no –5 līdz –7,5 | no –2,5 līdz –5 | no +2,5 līdz –2,5 | no +5 līdz +2,5 | augstāka par +5 |
| Siltumenerģijas daļai, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem, piemērojamais koeficients | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļai piemērojamais koeficients | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

"