2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 567

Prasības biometāna ražotājiem un sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem sadales sistēmas pieslēgumu izveidei

1. Sadales sistēmas operators gāzes ievadītājam izsniedz tehniskos noteikumus, kuros norāda tehniskās prasības pieslēgizbūvei:

1.1. pievienošanās vietai;

1.2. gāzesvada tehniskajiem parametriem;

1.3. noslēgierīču izvietojumam;

1.4. spiediena regulatoriem darba spiediena nodrošināšanai, spiediena un temperatūras devējiem;

1.5. gāzes komercuzskaites mēraparātam;

1.6. odorizācijas iekārtai;

1.7. ievadāmās gāzes kvalitātes kontrolei;

1.8. datu apmaiņas nodrošināšanai.

2. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti gāzesvadu sistēmas projekta izstrādei un būvdarbu izmaksu aprēķinam.

3. Būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvdarbus atļauts veikt attiecīgajā jomā sertificētam speciālistam.

4. Gāzes ievadītājs pieslēguma būvdarbu veikšanai izvēlas būvkomersantu, kurš atbilst būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5. Sadales sistēmas operators ar gāzes ievadītāju slēdz pieslēguma līgumu, kurā sadales sistēmas operators nosaka pieslēguma ierīkošanas nosacījumus un termiņus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus, kā arī nosacījumus gāzes ievadītāja dabasgāzes sistēmas pieslēgšanai sadales sistēmai.

6. Pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēguma ierīkošanas ekonomiski pamatotajām izmaksām, ņemot vērā būvdarbu izmaksas izvēlētā būvkomersanta piedāvājumā un tehniskās izmaksas.

7. Gāzes ievadītājs par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina gāzes ievadītāja dabasgāzes apgādes sistēmas ierīkošanu un sagatavošanu pieslēgšanai sadales sistēmai līdz pieslēguma līgumā noteiktajam termiņam.