Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 7. panta otro daļu

- 1. Noteikumi nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to pirmreizējo verificēšanu, kā arī atkārtotās verificēšanas periodiskumu un tās pagarināšanas kārtību (pielikums).

- 2. Atkārtotās verificēšanas rezultāti ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam. Ja šo noteikumu pielikumā noteiktais verificēšanas periodiskums tiek samazināts, atkārtotās verificēšanas rezultāti ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, kas bija spēkā mērīšanas līdzekļa verificēšanas brīdī.

- 3. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem veikta:

  - 3.1. tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana, atkārtoto verificēšanu veic atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam pēc pirmreizējās verificēšanas veikšanas;

  - 3.2. atbilstības novērtēšana, atkārtoto verificēšanu veic atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam, sākot no gada pēdējās dienas, kad mērīšanas līdzeklim uzlikts atbilstības marķējums.

- 4. Statistisko verificēšanu piemēro elektroenerģijas skaitītājiem. Mērīšanas līdzekļa lietotājam, izmantojot statistisko verificēšanu, atkārtotās verificēšanas periodiskums pagarinās atbilstoši šo noteikumu pielikuma 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā noteiktajam verificēšanas periodiskumam. Atkārtotās verificēšanas pagarinājums sākas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc statistiskās verificēšanas veikšanas.

- 5. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 15. jūlijā.

- 5.1 Šo noteikumu pielikuma 1.6. apakšpunkts ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim.

(MK 18.02.2025. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

- 6. Atzīt  par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumus Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7. nr.; 2008, 89. nr.; 2011, 134. nr.; 2016, 24., 250. nr.; 2019, 138. nr.; 2021, 154. nr.; 2022, 9. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

- Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvai (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā.