1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 46

"1. pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 27.decembra

noteikumiem Nr. 1037

Asins paraugu testēšanas prasības

Katrs asins paraugs tiek testēts šādi:

1. Katrs asins paraugs imūnhematoloģiski tiek testēts šādi:

1.1. nosaka ABO grupu un Rh piederību;

1.2. veic fenotipizāciju Rh un Kell sistēmās (pirmās divas donācijas reizes);

1.3. veic antieritrocitāro antivielu skrīningu (1. donācijas reizē un pēc tam – vienu reizi divos gados vai atbilstoši nepieciešamībai);

1.4. atbilstoši nepieciešamībai papildus veic augsta titra aglutinīnu skrīningu, antivielu identifikāciju, citu sistēmu klīniski svarīgu antigēnu noteikšanu.

2. Pārbauda, vai donoram nav:	
2.1. B hepatīta vīrusa virsmas antigēna (HBsAg);	
2.2. antivielu pret C hepatīta vīrusu (anti-HCV);	
2.3. antivielu pret HIV ½ (anti-HIV ½);	
2.4. antivielu pret sifilisa izraisītāju.	
	
3. Ja šī pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajos izmeklējumos iegūst negatīvus rezultātus, veic nukleīnskābju amplifikācijas testus (NAT):	
3.1. HCV-NAT;	
3.2. HBV-NAT;	
3.3. HIV1/2-NAT."