4. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 4. novembra
noteikumiem Nr. 649

"8. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 2. septembra

noteikumiem Nr. 561

Koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

I. Koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita

1. Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu. Iekšējo peļņas normu aprēķina, ņemot vērā koģenerācijas stacijas vienotā tehnoloģiskā cikla principu:

1.1. iekšējās peļņas normas aprēķinam izmanto datus par koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, faktisko ieņēmumu un izdevumu datus un ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmes. Ja komersants nevar iesniegt kādu no koģenerācijas stacijas faktisko ieņēmumu vai izdevumu datiem, tad iekšējās peļņas normas aprēķinam norēķinu periodam, kas nav mazāks par vienu mēnesi, izmanto pielikumā noteiktās līmeņatzīmes;

1.2. aprēķinam nepieciešamos datus par elektroenerģijas apjomu un cenu, kas iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, dienests pieprasa publiskajam tirgotājam.

2. Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

TNPt – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma (euro), kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t;

r – iekšējā peļņas norma (%);

t – kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t0 – kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot valsts atbalstu;

n – kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, beidzas izmantošanas laiks;

Istac – komersanta koģenerācijas stacijā veikto investīciju faktiskās vērtības (euro) atbilstoši iesniegtajai pamatojošajai dokumentācijai;

Ipiesl – komersanta elektrostacijas elektroenerģijas pieslēguma faktiskās izmaksas (euro) elektroenerģijas tīklam atbilstoši iesniegtajai pamatojošajai dokumentācijai;

Dt0 – līdz kalendāra gadam t0 (neieskaitot) par komersanta koģenerācijas staciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (euro), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. Ja komersants investīcijas koģenerācijas stacijā ir veicis, pirms ir pieņemts lēmums par tiesību piešķiršanu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, investīcijas koģenerācijas stacijā var noteikt saskaņā ar līmeņatzīmēm:

I0 = Pel t0 × Iīp × 1000, kur

Pel t0 – koģenerācijas stacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t0;

Iīp – īpatnējo investīciju līmeņatzīmes (euro/kW) saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulu.

4. Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

– tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma (euro), kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Ipap_t – koģenerācijas stacijā veikto papildu investīciju faktiskās vērtības (euro), lai atbilstoši ražošanas tehnoloģijai un vienotā tehnoloģiskā cikla principam nodrošinātu koģenerācijas stacijas tehnoloģiskās funkcijas vai lai palielinātu koģenerācijas stacijas elektrisko jaudu, kalendāra gadā t;

Dt – kalendāra gadā t par komersanta koģenerācijas staciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (euro), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

5. Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

– koģenerācijas stacijas ieņēmumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

– koģenerācijas stacijas izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

6. Koģenerācijas stacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  aprēķina, izmantojot faktiskos datus vai līmeņatzīmes:

6.1. koģenerācijas stacijas ieņēmumi (euro) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

|  | , kur |
| --- | --- |

– no komersanta koģenerācijas stacijas obligātā iepirkuma ietvaros iepirktais elektroenerģijas apjoms (MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī no komersanta elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģijas apjomu, bet nepārsniedzot maksimāli atļauto obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu;

– komersanta koģenerācijas stacijai piemērotā elektroenerģijas iepirkuma cena (euro/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Dabasgāzes koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas iepirkuma cenas aprēķinam nepieciešamo dabasgāzes tirdzniecības cenu nākotnes periodam nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo dabasgāzes tirdzniecības cenu;

– faktiskais ieturētais subsidētās elektroenerģijas nodoklis (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

– komersanta ieņēmumi (euro) no koģenerācijas stacijā saražotās un pārdotās elektroenerģijas, kas nav pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Ieņēmumu aprēķinam nākotnes periodā elektroenerģijas cenu nosaka kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī ārpus obligātā iepirkuma pārdotās elektroenerģijas cenu, bet elektroenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī ārpus obligātā iepirkuma pārdoto elektroenerģijas apjomu;

– siltumenerģijas pārdošanas cena vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais siltumenerģijas ražošanas tarifs (euro/MWh) atbilstoši iesniegtajai pamatojošajai dokumentācijai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem siltumenerģijas cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša siltumenerģijas cenu;

– koģenerācijas stacijā saražotais lietderīgās siltumenerģijas apjoms (MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī saražotās lietderīgās siltumenerģijas apjomu aprēķina kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī saražoto lietderīgās siltumenerģijas apjomu;

6.2. koģenerācijas stacijas ieņēmumi (euro) kalendāra gada t  kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

|  | , kur |
| --- | --- |

– siltumenerģijas ražošanas tarifs (euro/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 8. tabulu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem siltumenerģijas ražošanas tarifu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša siltumenerģijas ražošanas tarifu;

– koģenerācijas stacijā uzstādītā neto siltuma jauda (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

– komersanta koģenerācijas stacijas darba stundas (h) kalendāra gada t kalendāra mēnesī;

– koģenerācijas stacijā pašpatēriņam izmantotā siltumenerģija kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Pašpatēriņam izmantotais siltumenerģijas apjoms stacijām, kas darbojas ar poligongāzi, un biogāzes stacijām, kuras biogāzes ražošanai izmanto fermenterus, ir 30 %, bet pārējām koģenerācijas stacijām ir 0;

6.3. koģenerācijas stacijas, kura saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, faktiskie ieņēmumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

|  | , kur |
| --- | --- |

– garantētā maksa (euro) par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

6.4. koģenerācijas stacijas, kura saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ieņēmumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

|  | , kur |
| --- | --- |

– elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena (euro/MWh) atbilstoši šā pielikuma 7. tabulai. Koģenerācijas stacijām, par kurām tiek maksāta garantētā maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, elektroenerģijas cenu nākotnes periodam nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo cenu;

– elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju.

7. Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas stacijas uzstādīto neto siltuma jaudu  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

– koģenerācijas stacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst stacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

8. Koģenerācijas stacijas darba stundas kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

9. Koģenerācijas stacijas izdevumus (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  aprēķina, izmantojot faktiskos datus vai līmeņatzīmes:

9.1. biomasas staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

|  | , kur |
| --- | --- |

– patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī patērētā kurināmā apjomu aprēķina kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī patērētā kurināmā apjomu koģenerācijas stacijā;

– kurināmā faktiskā cena (euro/MWh) atbilstoši iesniegtajai pamatojošajai dokumentācijai. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu;

I kop – koģenerācijas stacijā veikto kopējo faktisko investīciju apjoms (euro);

0,11 – koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, noteikts šā pielikuma 2. tabulā;

Nt – elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzības nodeva un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendāra gadā t (euro). Nākotnes periodu aprēķiniem nodevas apmēru pieņem tādu, kāds tas ir bijis pēdējā pilnā kalendāra gadā;

– jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem, kas noteikta atbilstoši uzstādītajai elektroenerģijas ražošanas jaudai un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (euro). Nākotnes periodu aprēķiniem jaudas maksas apmēru pieņem tādu, kāds tas ir bijis pēdējā pilnā kalendāra gadā;

9.2. biomasas staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

|  | , kur |
| --- | --- |

– aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem mēnesī patērētā kurināmā apjomu aprēķina kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo mēnesī patērētā kurināmā apjomu koģenerācijas stacijā;

– biomasas kurināmā cenas līmeņatzīme (euro/MWh), kas noteikta šā pielikuma 6. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu;

9.3. biogāzes staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

|  | , kur |
| --- | --- |

Lbiog – biogāzes koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme, kas noteikta šā pielikuma 3. tabulā atkarībā no gada un organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvara kopējā izejvielu apjomā. Aprēķinos izmanto zemāko šā pielikuma 3. tabulā norādīto ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmi dotajā aprēķinu periodā. Ja komersants, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju, pierāda lielāku organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvaru kopējā izejvielu apjomā, aprēķinos izmanto augstāku atbilstošo šā pielikuma 3. tabulā norādīto līmeņatzīmi.

Nākotnes periodam izmanto zemāko šā pielikuma 3. tabulā norādīto ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmi dotajā aprēķinu periodā. Ja komersants, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju, pierāda, ka pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējais organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā pārsniedz noteikto minimālo organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvaru kopējā izejvielu apjomā, tad nākotnes periodam organiskās izcelsmes atkritumu apjomu nosaka kā pēdējo triju pilnu kalendāra gadu vidējo organiskas izcelsmes atkritumu apjomu kalendāra mēnesī un aprēķinos izmanto augstāku atbilstošo šā pielikuma 3. tabulā norādīto līmeņatzīmi;

9.4. biogāzes staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

|  | , kur |
| --- | --- |

– biogāzes un poligongāzes kurināmā cenas līmeņatzīme (euro/MWh), kas noteikta šā pielikuma 4. un 5. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu;

9.5. dabasgāzes staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot faktiskos datus:

|  | , kur |
| --- | --- |

– oglekļa dioksīda emisijas kvotu cena (euro/t) atbilstoši iesniegtajai pamatojošajai dokumentācijai. Nākotnes periodiem cenu pamato ar finanšu kontraktu cenu kotācijām. Ja kurināmā sadedzināšanas jauda ir 20 MW vai mazāka,  vērtība ir 0;

0,05 – koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu īpatsvaru veiktajās investīcijās, noteikts šā pielikuma 2. tabulā;

9.6. dabasgāzes staciju izdevumi (euro) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  , aprēķinam izmantojot līmeņatzīmes:

|  | , kur |
| --- | --- |

– dabasgāzes kurināmā cenas līmeņatzīme (euro/MWh), kas noteikta šā pielikuma 9. tabulā, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodiem kurināmā cenu nosaka kā pēdējā pilnā kalendāra gada vidējo mēneša kurināmā cenu.

10. Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  nosaka, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

– pašpatēriņam izlietotā saražotā elektroenerģija (MWh), kas nosakāma kā iepriekšējo triju gadu vidējais rādītājs starpībai starp gadā saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju;

ηkoģ – koģenerācijas iekārtas lietderības koeficients, kas raksturo koģenerācijas stacijas vidējo efektivitāti. Iekārtas lietderības koeficients ir norādīts iekārtas tehniskajā dokumentācijā. Ja tāda nav pieejama, lietderības koeficientu dabasgāzes koģenerācijas stacijām nosaka 90 % un biomasas un biogāzes koģenerācijas stacijām 80 %.

11. Koģenerācijas stacijā veikto kopējo faktisko investīciju apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ikop = Istac + Ipap , kur

Ipap – komersanta koģenerācijas stacijā papildus veikto faktisko investīciju apjoms, tai skaitā kapitalizētu remontu izmaksas (euro).

12. Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Līmeņatzīmes koģenerācijas stacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

1. tabula

Koģenerācijas staciju īpatnējo investīciju Iīp (euro/kWel) līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Biogāzes stacijas | Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijas | Dabasgāzes stacijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 4000 | 4500 | 1600 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 3800 | 4500 | 1600 |
| Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW | 3800 | 4000 | 1300 |
| Lielāka par 2 MW, bet nepārsniedz 4 MW | 3300 | 4000 | 1100 |
| Lielāka par 4 MW | 3300 | 3600 | – |

2. tabula

Koģenerācijas stacijas ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīmes

| Tehnoloģija | Līmeņatzīmes |
| --- | --- |
| Biomasas stacijas | 11 % no koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, gadā |
| Dabasgāzes stacijas | 5 % no koģenerācijas stacijā veiktajām investīcijām, gadā |

3. tabula

Biogāzes koģenerācijas staciju ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme

|  | Līdz 2022. gadam | 2022.–2025. gads | 2026.–2029. gads | No 2030. gada | Ekspluatācijas izmaksas, % no elektrostacijā veiktajām investīcijām (gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktu īpatsvars pret kopējo patērēto izejvielu apjomu biogāzes ražošanā (%) | mazāk par 50 % | vismaz 40 %, bet mazāk par 50 % | – | – | 6 % |
|  | vismaz 50 %, bet mazāk par 70 % |  | vismaz 60 %, bet mazāk par 70 % | – | 9 % |
|  | vismaz 70 %, bet mazāk par 80 % |  |  | vismaz 80 %, bet mazāk par 90 % | 12 % |
|  | vismaz 80 % |  |  | vismaz 90 % | 13 % |

4. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur (euro/MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 51,08 | 40,51 | 30,98 | 35,47 | 42,39 | 43,65 | 46,31 | 48,14 | 51,83 |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 48,11 | 38,15 | 29,19 | 33,41 | 39,93 | 41,12 | 43,62 | 45,35 | 48,82 |
| Lielāka par 1 MW | 46,15 | 36,60 | 27,99 | 32,05 | 38,30 | 39,44 | 41,84 | 43,49 | 46,83 |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |  |  |
| Nepārsniedz 0,5 MW | 52,38 | 50,98 | 48,00 | 53,28 | 52,47 | 51,65 |  |  |  |
| Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW | 49,34 | 48,02 | 45,21 | 49,93 | 49,16 | 48,40 |  |  |  |
| Lielāka par 1 MW | 47,32 | 46,06 | 43,37 | 49,93 | 49,16 | 48,40 |  |  |  |

5. tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

| Uzstādītā elektriskā jauda Pel | Kurināmā cena bez PVN Ckur (euro/MWh) |
| --- | --- |
|  | visi gadi |
| Visas jaudas | 10 |

6. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

| Kurināmā cena bez PVN Ckur (euro/MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. |
| 3,73 | 3,67 | 3,59 | 3,77 | 3,94 | 4,22 | 4,61 | 5,16 | 5,67 | 5,99 |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. |
| 6,31 | 7,37 | 8,6 | 11,06 | 8,6 | 7,37 | 8,6 | 8,6 | 11,06 | 9,83 |
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |  |
| 9,83 | 8,6 | 8,6 | 12,29 | 13,07 | 11,02 | 14,49 | 12,73 |  |  |

7. tabula

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas (euro/MWhe) no 1995. gada līdz 2020. gadam

| Gads | Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas (euro/MWhe) |  | Gads | Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas (euro/MWhe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995. | 27,03 |  | 2008. | 41,45 |
| 1996. | 35,57 |  | 2009. | 39,70 |
| 1997. | 39,65 |  | 2010. | 42,26 |
| 1998. | 43,08 |  | 2011. | 48,09 |
| 1999. | 43,08 |  | 2012. | 46,67 |
| 2000. | 43,08 |  | 2013. | 50,77 |
| 2001. | 43,08 |  | 2014. | 54,90 |
| 2002. | 43,08 |  | 2015. | 46,12 |
| 2003. | 43,08 |  | 2016. | 39,31 |
| 2004. | 47,15 |  | 2017. | 38,61 |
| 2005. | 48,88 |  | 2018. | 54,97 |
| 2006. | 48,88 |  | 2019. | 51,02 |
| 2007. | 28,75 |  | 2020. | 34,07 |

8. tabula

Siltumenerģijas ražošanas tarifs euro/MWh no 1995. gada līdz 2022. gadam

| Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs (euro/MWh)* |  | Gads | Siltumenerģijas ražošanas tarifs (euro/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995. | 11,67 |  | 2009. | 39,16 |
| 1996. | 12,12 |  | 2010. | 38,44 |
| 1997. | 12,24 |  | 2011. | 38,44 |
| 1998. | 12,28 |  | 2012. | 42,06 |
| 1999. | 12,33 |  | 2013. | 39,16 |
| 2000. | 12,38 |  | 2014. | 32,63 |
| 2001. | 12,38 |  | 2015. | 31,91 |
| 2002. | 12,38 |  | 2016. | 26,11 |
| 2003. | 12,38 |  | 2017. | 26,11 |
| 2004. | 12,38 |  | 2018. | 26,83 |
| 2005. | 16,51 |  | 2019. | 24,99 |
| 2006. | 21,76 |  | 2020. | 23,28 |
| 2007. | 26,11 |  | 2021. | 21,68 |
| 2008. | 36,99 |  | 2022. | 20,20 |

Piezīme. * Siltumenerģijas ražošanas tarifu veido siltumenerģijas vidējā cena gala patērētājiem, kas reizināta ar koeficientu 0,7252 (ražošanas tarifa īpatsvars gala tarifā).

9. tabula

Dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmes, ieskaitot akcīzes nodokli

| Gads | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, euro/MWh (bez PVN) | 12,19 | 14,34 | 15,59 | 16,26 | 16,60 | 17,04 | 17,47 | 17,81 |
| Gads | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, euro/MWh (bez PVN) | 18,34 | 19,47 | 20,82 | 22,18 | 24,42 | 36,06 | 37,74 | 39,57 |
| Gads | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| Gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, euro/MWh (bez PVN) | 41,38 | 49,14 | 47,35 | 45,89 | 40,72 | 33,20 | 35,66 | 38,75 |
| Gads | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |  |  |  |
| Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, euro/MWh (bez PVN) | 37,48 | 27,10 | 24,66 | 23,99 |

"