2. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 7. marta

noteikumiem Nr. 116

Ēkas konstruktīvo elementu materiāli

| Nr. p. k. | Kods | Materiāls | Normatīvais kalpošanas ilgums (gadi) | Konstruktīvais elements, kuram piemēro materiālu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 111 | Dzelzsbetona, betona bloki | 150 | Pamati |
| 2. | 112 | Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida) | 150 | Pamati |
| 3. | 113 | Dzelzsbetona pāļi | 150 | Pamati |
| 4. | 121 | Akmens mūris | 100 | Pamati |
| 5. | 122 | Ķieģeļu mūris | 100 | Pamati |
| 6. | 123 | Keramzītbetona bloki | 100 | Pamati |
| 7. | 124 | Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida) | 100 | Pamati |
| 8. | 131 | Betona bloki, monolītais betons (stabveida) | 70 | Pamati |
| 9. | 132 | Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs | 70 | Pamati |
| 10. | 133 | Metāla caurules | 70 | Pamati |
| 11. | 134 | Akmens mūris (stabveida) | 70 | Pamati |
| 12. | 135 | Polimēru bloki | 70 | Pamati |
| 13. | 136 | Cits neklasificēts materiāls | 70 | Pamati |
| 14. | 141 | Ķieģeļu (stabveida) | 50 | Pamati |
| 15. | 142 | Vieglbetona (stabveida) | 50 | Pamati |
| 16. | 143 | Koka stabi | 50 | Pamati |
| 17. | 211 | Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 18. | 212 | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 19. | 213 | Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 20. | 214 | Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 21. | 215 | Vieglbetona bloki | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 22. | 216 | Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas | 150 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 23. | 221 | Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 24. | 222 | Keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 25. | 223 | Dzelzsbetona paneļi | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 26. | 224 | Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 27. | 225 | Gāzbetona, izdedžbetona, ģipšbetona, keramzītbetona bloki | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 28. | 226 | Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 29. | 227 | Metāla karkasa konstrukcijas | 100 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 30. | 231 | Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 31. | 232 | Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 32. | 233 | Skaidbetona mūris | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 33. | 234 | Koka baļķi, brusas | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 34. | 235 | Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 35. | 236 | Polimēru bloki | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 36. | 237 | Stikla konstrukcijas | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 37. | 238 | Cits neklasificēts materiāls | 70 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 38. | 241 | Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā | 50 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 39. | 242 | Māla kleķis | 50 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 40. | 243 | Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi | 50 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 41. | 244 | Tērauda (skārda), polimēru loksnes | 50 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 42. | 245 | Niedru, salmu paneļi | 50 | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 43. | 311 | Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves | 150 | Pārsegumi |
| 44. | 312 | Monolīta dzelzsbetona klājs | 150 | Pārsegumi |
| 45. | 313 | Dzelzsbetona paneļi, sijas | 150 | Pārsegumi |
| 46. | 321 | Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra | 100 | Pārsegumi |
| 47. | 322 | Metāla plātnes, sijas | 100 | Pārsegumi |
| 48. | 331 | Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu | 70 | Pārsegumi |
| 49. | 332 | Metāla sijas ar koka dēļu aizpildījumu | 70 | Pārsegumi |
| 50. | 333 | Metāla sijas ar metāla plātņu aizpildījumu | 70 | Pārsegumi |
| 51. | 334 | Cits neklasificēts materiāls | 70 | Pārsegumi |
| 52. | 341 | Koka dēļu klājs virs koka sijām | 50 | Pārsegumi |
| 53. | 411 | Metāls | 70 | Jumta nesošā konstrukcija |
| 54. | 412 | Dzelzsbetons | 70 | Jumta nesošā konstrukcija |
| 55. | 413 | Cits neklasificēts materiāls | 70 | Jumta nesošā konstrukcija |
| 56. | 421 | Koks | 50 | Jumta nesošā konstrukcija |
| 57. | 511 | Betona, slānekļa, māla kārniņi | 100 | Jumta segums |
| 58. | 512 | Niedres, salmi | 100 | Jumta segums |
| 59. | 521 | Šķiedrcementa loksnes | 70 | Jumta segums |
| 60. | 531 | Azbestcementa loksnes | 50 | Jumta segums |
| 61. | 532 | Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu | 50 | Jumta segums |
| 62. | 533 | Bitumena loksnes (šindeļi) | 50 | Jumta segums |
| 63. | 534 | Metāla dakstiņi, profilētas loksnes | 50 | Jumta segums |
| 64. | 535 | Sintētisko materiālu loksnes | 50 | Jumta segums |
| 65. | 536 | Stikla konstrukcijas | 50 | Jumta segums |
| 66. | 537 | Koka dēļu klājs | 50 | Jumta segums |
| 67. | 538 | Cits neklasificēts materiāls | 50 | Jumta segums |
| 68. | 541 | Ruberoīds | 20 | Jumta segums |
| 69. | 542 | Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi | 20 | Jumta segums |
| 70. | 543 | Sintētisko materiālu audums | 20 | Jumta segums |
| 71. | 544 | Metāla loksnes bez antikorozijas pārklājuma | 20 | Jumta segums |
| 72. | 545 | Polimēru plātne, plēve | 20 | Jumta segums |
| 73. | 546 | Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas) | 20 | Jumta segums |
| 74. | 547 | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta | 20 | Jumta segums |