2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 10.augusta
noteikumiem Nr. 749

Darba aizsardzības instrukcijas satura un struktūras paraugs

Darba aizsardzības instrukcijā iekļaujami šādi pamatjautājumi:	
	
1. Vispārīgās prasības:	
	
1.1. nosacījumi attiecīgā darba izpildei;	
	
1.2. konkrētā darba veida raksturīgās īpatnības. Tehnoloģiskā procesa, iekārtu bīstamās zonas;	
	
1.3. veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori un, ja nepieciešams, to maksimāli pieļaujamās normas (robežvērtības);	
	
1.4. kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana;	
	
1.5. ugunsdrošības un sprādziendrošības prasības;	
	
1.6. elektrodrošības prasības;	
	
1.7. kārtība, kādā ziņo par konstatētiem iekārtu, ierīču un instrumentu bojājumiem;	
	
1.8. kārtība, kādā ziņo par darbā notikušu nelaimes gadījumu, avāriju vai citu ārkārtas gadījumu;	
	
1.9. atbildība par darba aizsardzības instrukcijas prasību neievērošanu.	
	
2. Darba aizsardzības prasības, uzsākot darbu:	
	
2.1. darba vietas, individuālo aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam;	
	
2.2. iekārtas, instrumenta, nožogojuma, signalizācijas, bloķēšanas un citu aizsargierīču, kā arī aizsargsazemējuma, ventilācijas, apgaismojuma pārbaude;	
	
2.3. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu pareizas iedarbināšanas secība;	
	
2.4. maiņas nodošanas un pārņemšanas kārtība nepārtrauktā tehnoloģiskā procesā;	
	
2.5. gadījumi, kad aizliegts uzsākt darbu.	
	
3. Darba aizsardzības prasības, veicot darbu:	
	
3.1. droši darba paņēmieni iekārtu, ierīču un instrumentu izmantošanā;	
	
3.2. prasības, strādājot ar izejvielām un palīgmateriāliem;	
	
3.3. transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas ekspluatācijas prasības;	
	
3.4. nosacījumi darba vietas uzturēšanai kārtībā;	
	
3.5. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas specifiskās prasības;	
	
3.6. gadījumi, kad jāpārtrauc darbs;	
	
3.7. darbības, kuras aizliegts veikt.	
	
4. Darba aizsardzības prasības, beidzot darbu:	
	
4.1. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu drošas atslēgšanas, apturēšanas secība;	
	
4.2. prasības darba vietas sakārtošanai.	
	
5. Darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās:	
	
5.1. rīcība situācijās, kuras var izraisīt avāriju vai nelaimes gadījumu;	
	
5.2. rīcība avāriju, sprādzienu, ugunsgrēku un nelaimes gadījumos;	
	
5.3. pirmās palīdzības sniegšana.