4. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 807

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

| Nr. p. k. | Kritērijs | Kritērija rādītāji | Iespējamais punktu skaits | Faktiskais vērtējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektā plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei | Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs vienāds ar 60 kWh/m2 gadā vai mazāks | 15 | Jāiegūst vismaz 5 punkti |
|  |  | Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs lielāks par 60 kWh/m2 gadā, bet nepārsniegs 65 kWh/m2 gadā | 5 |  |
|  |  | KOPĀ | 5–15 |  |
| 2. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotais siltumenerģijas ietaupījums (MWh/gadā) attiecībā pret pārskatā par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām aprēķināto siltumenerģijas patēriņu (MWh/gadā) pirms projekta īstenošanas | 60,00 % un vairāk | 15 | Jāiegūst vismaz 4 punkti |
|  |  | no 45,00 % līdz 59,99 % | 10 |  |
|  |  | no 30,00 % līdz 44,99 % | 8 |  |
|  |  | no 15,00 % līdz 29,99 % | 6 |  |
|  |  | 14,99 % un mazāk | 4 |  |
|  |  | KOPĀ | 4–15 |  |
| 3. | Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs (kg CO2/euro gadā) | 0,5 un vairāk | 5 | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
|  |  | no 0,1 līdz 0,5 | 3 |  |
|  |  | līdz 0,1 | 1 |  |
|  |  | KOPĀ | 1–5 |  |
| 4. | Atjaunīgos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu novērtējums | Ar projekta ietvaros uzstādītajām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām saražotās (aizstātās) elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoms pēc projekta īstenošanas termiņa beigām ir 50 % vai vairāk no kopējā ēkai nepieciešamā elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoma gadā | 5 | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
|  |  | Ar projekta ietvaros uzstādītajām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām saražotās (aizstātās) elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoms pēc projekta īstenošanas termiņa beigām ir 20 % vai vairāk no kopējā ēkai nepieciešamā elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoma gadā | 3 |  |
|  |  | Projekta ietvaros nav paredzēts uzstādīt atjaunīgos energoresursus izmantojošas iekārtas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam vai elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoms pēc projekta īstenošanas termiņa beigām ir mazāks par 20 % no kopējā ēkai nepieciešamā elektroenerģijas vai siltumenerģijas apjoma gadā | 1 |  |
|  |  | KOPĀ | 1–5 |  |
| 5. | Projekta īstenošanas gatavības pakāpe | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja ir izstrādāts būvprojekts un projekta iesniedzējs ir izsludinājis attiecīgu iepirkumu par būvdarbu veikšanu, publicējis paziņojumu par iepirkuma rezultātā izvēlēto būvdarbu veicēju un noslēdzis ar to līgumu | 10 | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
|  |  | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēji augsta gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzējs izsludinājis attiecīgu iepirkumu par būvdarbu veikšanu, publicējis paziņojumu par iepirkuma rezultātā izvēlēto būvdarbu veicēju un noslēdzis ar to līgumu | 8 |  |
|  |  | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēja gatavības pakāpe, ja ir sagatavoti būvniecības ieceres dokumenti un tie būvvaldē ir saskaņoti minimālajā sastāvā | 6 |  |
|  |  | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēji zema gatavības pakāpe, ja ir izstrādāts ēkas energosertifikāts un noslēgts līgums par būvniecības ieceres izstrādi | 4 |  |
|  |  | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir zema gatavības pakāpe, ja ir izstrādāts ēkas energosertifikāts un ir izsludināts iepirkuma konkurss būvniecības ieceres izstrādei | 2 |  |
|  |  | Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir zema gatavības pakāpe, ja ir izstrādāts ēkas energosertifikāts | 1 |  |
|  |  | KOPĀ | 1–10 |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  | 12–50 |  |