2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta
noteikumiem Nr. 156

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas

(Pielikums MK 10.02.2015. noteikumu Nr.69 redakcijā)

| Nr. p. k. | Atbilstības novērtēšanas sistēma | Ražotāja pienākumi | Atbilstības novērtēšanas institūcijas pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1+ | Ražošanas procesa kontrole. Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam | Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana. Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana. Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība. Ražotnē, tirdzniecības vietās vai būvlaukumā atlasītu paraugu kontroltestēšana |
| 2. | 1 | Ražošanas procesa kontrole. Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam | Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana. Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana. Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība |
| 3. | 2+ | Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana. Ražošanas procesa kontrole. Ražotnē iegūto paraugu turpmāka kontroltestēšana atbilstoši noteiktajam testēšanas plānam | Ražošanas procesa kontroles sistēmas inspicēšana. Ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzība |
| 4. | 3 | Ražošanas procesa kontrole | Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana |
| 5. | 4 | Ražošanas procesa kontrole. Būvizstrādājuma tipa sākotnējā testēšana | Nav |