Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 56. nr., 2021, 204. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

  - “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  - Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija).“;

  - 1.2. papildināt būvnormatīvu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

  - “10.1   būvizstrādājumiem, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens sadales sistēmās un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, jāatbilst šādām prasībām:

  - 10.11. būvizstrādājumi ne tieši, ne netieši neapdraud cilvēku veselību;

  - 10.12. būvizstrādājumi nelabvēlīgi neietekmē ūdens krāsu, smaržu vai garšu;

  - 10.13. būvizstrādājumi neveicina mikroorganismu augšanu;

  - 10.14. būvizstrādājumi nerada piesārņotāju nonākšanu ūdenī lielākā apjomā nekā nepieciešams, ņemot vērā būvizstrādājuma paredzēto mērķi.”

- 2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 12. janvārī.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu