Ministru kabineta noteikumi Nr. 533

Rīgā 2022. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu,
9.panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 106. nr.; 2013, 138. nr.; 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

    - "1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību, verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju (1. pielikums), mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes paraugu (2. pielikums) un kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana vai kalibrēšana.";

  - 1.2. izteikt 10.23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "10.23.4. mērīšanas līdzekļa modelis, ražotājs, ražošanas gads, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs, marķējums, metroloģiskie parametri, aizsargzīmogojums;"

  - 1.3. izteikt 10.7 punktu šādā redakcijā:

    - "10.7 Piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs informē lietotāju, ka verificēšana ir pabeigta, un vienojas ar lietotāju par mērīšanas līdzekļa nodošanu lietotājam.";

  - 1.4. papildināt ar 10.10 punktu šādā redakcijā:

    - "10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija:

    - 10.101. nedrīkst veikt mērīšanas līdzekļa iekšpuses attīrīšanu no svešķermeņiem;

    - 10.102. pārliecinās, vai mērīšanas līdzekļa iepakojums nav bojāts. Ja mērīšanas līdzekļa iepakojums ir bojāts, par to izdara atzīmi atkārtotās verificēšanas sertifikātā;

    - 10.103. piecu darbdienu laikā pēc ārpuskārtas verificēšanas pieprasījuma saņemšanas veic šo noteikumu 7. punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti.";

  - 1.5. izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "13.3. mēnesis, kad ir veikta verificēšana;"

  - 1.6. papildināt ar 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "13.4. gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari).";

  - 1.7. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

    - "21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcija līdz kārtējā kalendāra gada janvāra beigām iesniedz centrā pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā verificētajiem mērīšanas līdzekļiem (4. pielikums).";

  - 1.8. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

  - 1.9. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

  - 1.10. papildināt ar 4. pielikumu (3. pielikums).

- 2. Šo noteikumu 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. un 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

| Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs - Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs | (paraksts*) | J. Bordāns |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministre | (paraksts*) | I. Indriksone |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu