1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 524

Metodika par siltumenerģiju maksājamās daļas noteikšanai atbilstoši ēkas apkurināmās platības kvadrātmetriem

1. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu nosaka ar  siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā.

2. Dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas norēķina periodā  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(1)

kur:

M – dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas (euro);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā  uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

T – siltumenerģijas tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) (euro/MWh).

3. Dzīvojamās mājas platību, uz kuru attiecināms siltumenerģijas daudzums,  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(2)

kur:

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2);

Sdz. – mājas dzīvokļu kopējā iekštelpu platība (m2);

Sndzi. – mājas nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu kopējā  iekštelpu platība (m2).

4. Vienam kvadrātmetram patērētās siltumenerģijas daudzumu aprēķina,  izmantojot šādu formulu:

(3)

kur:

qvien. – vienam kvadrātmetram patērētās siltumenerģijas daudzums  (MWh/m2);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā  uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2).

5. Norēķina periodā maksu par vienu kvadrātmetru aprēķina, izmantojot šādu  formulu:

(4)

kur:

mvien. – maksa par viena kvadrātmetra siltumapgādi norēķina  periodā (euro/m2);

qvien. – vienam kvadrātmetram patērētās siltumenerģijas daudzums  (MWh/m2);

T – siltumenerģijas tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) (euro/MWh).

6. Maksājamo daļu norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(5)

kur:

Mīp. – maksājamā daļa (euro);

Sīp.dz. – konkrētā dzīvokļa iekštelpu platība (m2);

Sīp.ndzi. – konkrētā nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu  iekštelpu platība (m2);

mvien. – maksa par viena kvadrātmetra siltumapgādi norēķina  periodā (euro/m2).