7. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 7. marta

noteikumiem Nr. 116

Ēku konstruktīvo elementu materiāli un to normatīvais kalpošanas ilgums

| Nr. p. k. | Materiāla kods |  |  | Materiāla grupa | Materiāla veids |  | Materiāls | Normatīvais kalpošanas ilgums (gados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 |  |  | Dabiskie materiāli |  |  |  | – |
| 2. |  | 11 |  |  | Kokmateriāli |  |  | 70 |
| 3. |  |  | 1101 |  |  | Koka baļķi |  | 70 |
| 4. |  |  | 1102 |  |  | Koka brusas |  | 70 |
| 5. |  |  | 1103 |  |  | Koka dēļi |  | 50 |
| 6. |  |  | 1104 |  |  | Koka jumstiņi |  | 50 |
| 7. |  |  | 1105 |  |  | Koka karkasa konstrukcijas |  | 70 |
| 8. |  |  | 1106 |  |  | Koka sijas |  | 70 |
| 9. |  |  | 1107 |  |  | Koka skaidas (lubas) |  | 50 |
| 10. |  |  | 1108 |  |  | Koka spāres |  | 70 |
| 11. |  |  | 1109 |  |  | Koka stabi |  | 70 |
| 12. |  |  | 1110 |  |  | Koka vairogi |  | 70 |
| 13. |  | 12 |  |  | Būvakmeņi |  |  | 100 |
| 14. |  |  | 1201 |  |  | Dolomīts |  | 100 |
| 15. |  |  | 1202 |  |  | Granīts |  | 150 |
| 16. |  |  | 1203 |  |  | Laukakmens |  | 150 |
| 17. |  |  | 1204 |  |  | Kaļķakmens |  | 100 |
| 18. |  |  | 1205 |  |  | Marmors |  | 150 |
| 19. |  |  | 1206 |  |  | Šūnakmens |  | 70 |
| 20. |  | 13 |  |  | Pārējie dabiskie materiāli |  |  | 100 |
| 21. |  |  | 1301 |  |  | Niedres |  | 100 |
| 22. |  |  | 1302 |  |  | Salmi |  | 100 |
| 23. |  |  | 1303 |  |  | Slānekļa plātnes |  | 150 |
| 24. |  |  | 1304 |  |  | Smiltis |  | 100 |
| 25. |  |  | 1305 |  |  | Grants |  | 100 |
| 26. | 2 |  |  | Mākslīgie materiāli |  |  |  | – |
| 27. |  | 21 |  |  | Azbestcements |  |  | 50 |
| 28. |  |  | 2101 |  |  | Azbestcementa caurules |  | 50 |
| 29. |  |  | 2102 |  |  | Azbestcementa loksnes |  | 50 |
| 30. |  |  | 2103 |  |  | Azbestcementa paneļi |  | 70 |
| 31. |  | 22 |  |  | Betons |  |  | 150 |
| 32. |  |  | 2201 |  |  | Betona kārniņi |  | 100 |
| 33. |  |  | 2202 |  |  | Betona plātnes |  | 100 |
| 34. |  |  | 2203 |  |  | Betona bloki |  | 100 |
| 35. |  |  | 2204 |  |  | Monolītais betons |  | 150 |
| 36. |  | 23 |  |  | Dzelzsbetons |  |  | 150 |
| 37. |  |  | 2301 |  |  | Dzelzsbetona bloki |  | 150 |
| 38. |  |  | 2302 |  |  | Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |  | 150 |
| 39. |  |  | 2303 |  |  | Dzelzsbetona paneļi |  | 150 |
| 40. |  |  | 2304 |  |  | Dzelzsbetona pāļi |  | 150 |
| 41. |  |  | 2305 |  |  | Dzelzsbetona plātnes |  | 150 |
| 42. |  |  | 2306 |  |  | Dzelzsbetona sijas |  | 150 |
| 43. |  |  | 2307 |  |  | Monolītais dzelzsbetons |  | 150 |
| 44. |  | 24 |  |  | Elastīgie lokšņu materiāli |  |  | 50 |
| 45. |  |  | 2401 |  |  | Bitumena plātnes (šindeļi) |  | 50 |
| 46. |  |  | 2402 |  |  | Ruberoīds |  | 50 |
| 47. |  | 25 |  |  | Mastikas |  |  | 50 |
| 48. |  |  | 2501 |  |  | Mastikas nestiegrotie segumi |  | 50 |
| 49. |  |  | 2502 |  |  | Mastikas stiegrotie segumi |  | 50 |
| 50. |  |  | 2503 |  |  | Asfalts |  | 50 |
| 51. |  |  | 2504 |  |  | Asfaltbetons |  | 50 |
| 52. |  |  | 2505 |  |  | Ar bitumu apstrādāta grants |  | 50 |
| 53. |  | 26 |  |  | Metāli |  |  | 100 |
| 54. |  |  | 2601 |  |  | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu |  | 70 |
| 55. |  |  | 2602 |  |  | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma |  | 50 |
| 56. |  |  | 2603 |  |  | Metāla caurules |  | 70 |
| 57. |  |  | 2604 |  |  | Metāla dakstiņi |  | 50 |
| 58. |  |  | 2605 |  |  | Metāla karkasa konstrukcijas |  | 100 |
| 59. |  |  | 2606 |  |  | Metāla plātnes |  | 100 |
| 60. |  |  | 2607 |  |  | Metāla sijas |  | 100 |
| 61. |  |  | 2608 |  |  | Profilētā tērauda loksnes |  | 70 |
| 62. |  | 27 |  |  | Polimēri (plastmasa) |  |  | 50 |
| 63. |  |  | 2701 |  |  | Polimēru bloki |  | 50 |
| 64. |  |  | 2702 |  |  | Polimēru caurules |  | 50 |
| 65. |  |  | 2703 |  |  | Polimēru plātnes |  | 50 |
| 66. |  |  | 2704 |  |  | Polimēru plēve |  | 50 |
| 67. |  | 28 |  |  | Vieglbetoni |  |  | 100 |
| 68. |  |  | 2801 |  |  | Arbolīta bloki |  | 100 |
| 69. |  |  | 2802 |  |  | Gāzbetona bloki |  | 100 |
| 70. |  |  | 2803 |  |  | Gāzbetona paneļi |  | 70 |
| 71. |  |  | 2804 |  |  | Ģipšbetona bloki |  | 70 |
| 72. |  |  | 2805 |  |  | Ģipšbetona paneļi |  | 70 |
| 73. |  |  | 2806 |  |  | Izdedžbetona bloki |  | 100 |
| 74. |  |  | 2807 |  |  | Keramzītbetona bloki |  | 100 |
| 75. |  |  | 2808 |  |  | Keramzītbetona paneļi |  | 70 |
| 76. |  |  | 2809 |  |  | Māla kleķis |  | 50 |
| 77. |  |  | 2810 |  |  | Skaidbetons |  | 70 |
| 78. |  | 29 |  |  | Pārējie mākslīgie materiāli |  |  | 100 |
| 79. |  |  | 2901 |  |  | Fibrolīta plātnes |  | 50 |
| 80. |  |  | 2902 |  |  | Keramikas bloki |  | 70 |
| 81. |  |  | 2903 |  |  | Keramikas plātnes |  | 70 |
| 82. |  |  | 2904 |  |  | Kokšķiedru plātnes |  | 50 |
| 83. |  |  | 2905 |  |  | Māla kārniņi |  | 150 |
| 84. |  |  | 2906 |  |  | Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) |  | 50 |
| 85. |  |  | 2907 |  |  | Māla ķieģeļi |  | 100 |
| 86. |  |  | 2908 |  |  | Silikātķieģeļi |  | 100 |
| 87. |  |  | 2909 |  |  | Sintētisko materiālu audums |  | 50 |
| 88. |  |  | 2910 |  |  | Sintētisko materiālu loksnes |  | 50 |
| 89. |  |  | 2911 |  |  | Stikla konstrukcijas |  | 50 |
| 90. |  |  | 2912 |  |  | Šķiedrcementa loksnes |  | 70 |
| 91. |  |  | 2913 |  |  | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta |  | 70 |
| 92. |  |  | 2914 |  |  | Cits neklasificēts materiāls |  | 70 |