3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 736

Dabiskas izcelsmes komponentu maksimāli pieļaujamā koncentrācija dabīgajā minerālūdenī

| Nr. p. k. | Viela | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antimons | 0,0050 |
| 2. | Arsēns | 0,010 (kopējais) |
| 3. | Bārijs | 1,0 |
| 4. | Kadmijs | 0,003 |
| 5. | Hroms | 0,050 |
| 6. | Varš | 1,0 |
| 7. | Cianīdi | 0,070 |
| 8. | Fluorīdi | 5,0 |
| 9. | Svins | 0,010 |
| 10. | Mangāns | 0,50 |
| 11. | Dzīvsudrabs | 0,0010 |
| 12. | Niķelis | 0,020 |
| 13. | Nitrāti | 50 |
| 14. | Nitrīti | 0,1 |
| 15. | Selēns | 0,010 |