5. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

Statistiskās verificēšanas novērtēšanas kritēriji mērīšanas līdzekļu pārbaudes un rezerves mērīšanas līdzekļu izlasei

1. tabula. Vienkāršā paraugu ņemšanas atlase

| Mērīšanas līdzekļu vienību skaits partijā | Pārbaudes izlases vienību skaits | Nederīgo vienību skaits |  | Rezerves mērīšanas līdzekļu vienību skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pieņemšanas kritēriji | noraidīšanas kritēriji |  |
| Līdz 1200 | 50 | 1 | 2 | 10 |
| No 1201 līdz 3200 | 80 | 3 | 4 | 16 |
| No 3201 līdz 10000 | 125 | 5 | 6 | 25 |
| No 10001 līdz 35000 | 200 | 10 | 11 | 40 |

2. tabula. Dubultā paraugu ņemšanas atlase

| Mērīšanas līdzekļu vienību skaits partijā | Paraugi |  |  | Nederīgo vienību skaits1 |  |  | Rezerves mērīšanas līdzekļu vienību skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kārtas numurs | pārbaudes izlases vienību skaits | kumulatīvais pārbaudes izlases vienību skaits | pieņemšanas kritēriji | noraidīšanas kritēriji | kritēriji dubultajai paraugu atlasei |  |
| Līdz 1200 | 1. | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|  | 2. | 32 | 64 | 1 | 2 | – | 6 |
| No 1201 līdz 3200 | 1. | 50 | 50 | 1 | 4 | 2 līdz 3 | 10 |
|  | 2. | 50 | 100 | 4 | 5 | – | 10 |
| No 3201 līdz 10000 | 1. | 80 | 80 | 2 | 5 | 3 līdz 4 | 16 |
|  | 2. | 80 | 160 | 6 | 7 | – | 16 |
| No 10001 līdz 35000 | 1. | 125 | 125 | 5 | 9 | 6 līdz 8 | 25 |
|  | 2. | 125 | 250 | 12 | 13 |  | 25 |

Piezīme

1 Rindā, kas attiecas uz otro pārbaudes izlasi, nederīgo mērīšanas līdzekļu skaits attiecas uz kumulatīvo pārbaudes izlases vienību skaitu.