14. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 12.augusta
noteikumiem Nr. 461

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasības dzeramajam ūdenim, avota ūdenim, minerālūdenim un sulu dzērieniem

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 441; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 585)

1. Dzeramo ūdeni iegūst no pazemes atradnes.

2. Dzeramā ūdens apstrādē neizmanto hloru saturošus savienojumus.

3. Dzeramā ūdens, avota ūdens un minerālūdens (turpmāk – ūdens) kvalitāte atbilst šā pielikuma 1. un 2. tabulā noteiktajām prasībām.

1.tabula

Dzeramā ūdens mikrobioloģiskie rādītāji

| Nr. p.k. | Rādītājs | Rādītāja lielums | Kontrole |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopējais mikroorganismu skaits 22 °C/1 ml | Ne vairāk kā 100 kvv | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |
| 2. | Kopējais mikroorganismu skaits 37 °C/1 ml | Ne vairāk 20 kvv | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |
| 3. | Koliformas un Escherichia coli/250 ml | Nav pieļaujami | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |

2.tabula

Avota ūdens un minerālūdens mikrobioloģiskie rādītāji

| Nr. p.k. | Rādītājs | Rādītāja lielums | Kontrole |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koliformas, Escherichia coli 37 °C un 44,5 °C/250ml | Nav pieļaujami | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |
| 2. | Fekālie streptokoki /250ml | Nav pieļaujami | Vienu reizi gadā |
| 3. | Kopējais mikroorganismu skaits 20–22 °C/1 ml | Ne vairāk kā 100 kvv | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |
| 4. | Kopējais mikroorganismu skaits 37 °C/1 ml | Ne vairāk kā 20 kvv | Kontroli veic katrai ražošanas partijai |

4. Ūdenī kopējo mikroorganismu skaitu nosaka 24 stundu laikā pēc ūdens fasēšanas pudelēs.

5. Sulu dzērienu sastāvā ir ne mazāk kā 10 % augļu sulas vai augļu sulas no koncentrāta.

6. Sulu dzērieniem operators ne retāk kā reizi gadā nosaka pelējuma sēnīšu un raugu šūnu daudzumu, un tas nepārsniedz 50 kvv/1 ml.